## 19 г абз.6
п.19 (г) абз.6 Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в Ямальском филиале ООО "Газпромтранс"
1 квартал 2020 года
№ п/п. | Населенный пункт | Наименование объекта | Количество аварийных отключений | Объем недопоставленной электроэнергии
1 | мкр.Обская | 0 | 0 | 0
2 | ж.д. линия ст.Обская-ст.Карская | 0 | 0 | 0

## 19 г абз.7
п.19 (г) абзац 7 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
1 квартал 2020 года
Центры питания с напряжением 35 кВ и выше отсутствуют.

## 19 г абз. 8
п.19 (7) абз.8 Информация о наличии свободного объема трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ для технологического присоединения
Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
| № п/п | Наименование | Уровень напряжения НН (кВ) | Установленная трансформаторная мощность (кВт) | Свободный объем трансформаторной мощности
1 квартал 2020 года (кВт)
| 1. | мкр.Обская
| 1.1. | БКТП №2 | 10/0,4 | 630 | 0
| 2 | ж.д. линия ст.Обская-ст.Карская
| 2.1. | РУ 0.4кВ | 0.4 | 1114 | 0
| ИТОГО: |  |  | 1744 | 0